|  |
| --- |
| 1. **ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**   **Набавка Вршење услуга из области заштите од пожара и безбедности и здравља на раду**, **бр.\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021. године** |

|  |
| --- |
| 2.1. ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ |

|  |  |
| --- | --- |
| НАЗИВ ПОНУЂАЧА |  |
| АДРЕСА, МЕСТО |  |
| ОДГОВОРНО ЛИЦЕ: |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ: |  |
| ПИБ: |  |
| ЕЛ. ПОШТА: |  |
| ТЕЛЕФОН: |  |
| РАЧУН - БАНКА: |  |

|  |
| --- |
| 2.2. СПЕЦИФИКАЦИЈА |

- Преглед стања мера заштите од пожара у објектима наручиоца на следећим адресама – Католичка порта 5, Булевар Михајла Пупина 9, Кеј жртава рације 2, Антона Чехова 4 и,Ђорђа Рајковића 6 б Нови Сад.

- сервис противпожарних апарата једном у 6 месеци ( члан 22. Закона о заштити од пожара )

- мерење протока и притиска хидраната једном у 6 месеци ( члан 22. Закона о заштити од пожара )

- поправке и замене резервних делова на ПП апаратима

- контрола система за узбуњивање (ручни јављачи и сирена) једном у 12 месеци

( члан 72. Правилника о техничким нормативима за стабилне инсталације за дојаву пожара )

- издавање стручног налаза за прегледани систем за узбуњивање

- контрола система за откривање и дојаву (ПП) централа једном у 12 месеци узбуњивања ( члан 72. Правилника о техничким нормативима за стабилне инсталације за дојаву пожара )

- преглед громобранске инсталације у складу са Законом и издавање стручног мишљења за прегледану громобранску инсталацију узбуњивања

( члан 15. Правилника о техничким нормативима за за заштиту објеката од атмосферског пражњења )

- преглед исправности нужног осветљења које је монтирано у објектима, издавање стручног налаза за прегледане уређаје и отклањање недостатака на уређајима за нужно осветљења у складу са овим уговором

- обука радника и израда програма обуке

- израда плана санације, плана евакуације и правила заштите од пожара

- израда упутстава за поступање у случају од пожара

Све евентуалне неисправности на опреми која је у домену сервиса и прегледа Даваоца услуга ће бити отклоњене у што краћем року без посебног обрачунавања и сматрају се редовним сервисом који је урачунат у цену месечних обавеза Наручиоца услуга према Даваоцу услуга.

II Извршилац услуга ће, у складу са чл.40. Закона о безбедности и здрављу на раду,обављати следеће услуге:

-Учествовати у изради правилника о правима и обавезама из обласи безбедности и здравља на раду

- Вршити саветодавне услуге при доношењу аката, измена и допуна акатакоја проистичу из примене Закона о безбедности и здравља на раду

- Вршити саветодавне услуге при планирању, избору и коришћењу опреме за рад, средстава и опреме личне заштите

- Водити рачуна о роковима за периодична испитивања опреме и машина за рад и услова радне околине, у складу са законом о роковима и писменим путем обавештава наручиоца

- Предлаже мере за побољшање услова рада нарочито на радним местима са повећаним ризиком

- Припрема и спроводи оспособљавање запослених за безбедан и здрав рад

- Пружа саветодавне услуге у изради општих и појединачних упутстава за безбедан рад

- Сарађује и координира сарадњу са медицином рада по свим питањима из области безбедности и здравља на раду

- Прати стање у вези са повредама на раду, профес. Обољењима и болестима у вези сарадом, припрема извештаје са предлозима мера за њихово отклањање

- Води прописане евиденције из области безбедности и здравља на раду

- Тренутно забрањује рад на радном месту или употребу средстава за рад у случају кад утврди да постоји непосредна опасност по живот и здравље запосленог и о томе писменим путем обавештава наручиоца. Уколико наручиоц и поред забране настави рад , Извршилац услуга о томе обавештава надлежну инспекцију рада

- Присуствује инспекцијском надзору

**ОБАВЕЗАН УСЛОВ:**

**Понуђач мора да има лице са: положеним стучним испитом (ЛИЦЕНЦА) о практичној оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду, доставити копију уверења и лиценцу уз Образац понуде.**

**ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ –** ВРШЕЊУ УСЛУГА ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА И БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ

|  |  |
| --- | --- |
| **Укупна цена без ПДВ-а** по траженој спецификацији на годишњем нивоу |  |
| **Укупна цена са ПДВ-ом** по траженој спецификацији на годишњем нивоу |  |
| **Услови плаћања**  *(за Наручиоца је прихватљиво до 45 дана од дана пријема рачуна за сваки месец појединачно)* |  |
| **Важност понуде**  *(за наручиоца је прихватљиво минимум 30 дана од дана отварања понуда)* |  |

Место и датум Понуђач

М. П.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_